## 様式第18号
様式第18号（第４条関係） |  |  | 2025年度版
補助事業の実施にあたっての確認書(共通：1/2)
申請者名称
岡山県事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金の交付を受けるにあたり、下記の事項について確認のうえ、了承（該当）する場合は「✔」を選択し、該当しない場合は「該当なし」を選択してください。
番号 | 確認事項 |  |  | 回答欄
1 | 補助対象設備について、国や県から他の補助金等を受けていません。 ※補助金の財源に国庫が含まれている場合は、補助対象外です。
2 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の認定又は ＦＩＰ(Feed in Premium)制度の認定を取得していません。 ※設置場所に既設の太陽光発電設備が設置されている場合は認定状況を確認してください。
3 | 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行うものではありません。
4 | 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めます。
5 | 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行います。また、防災、環境保全及び景観保全を考慮し、補助対象設備の設計を行うよう努めます。 ※「JIS C 8955:2017 太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」の基準を適用するなど、適切な設計・施工を行ってください。また、設備を設置する建築物又は土地の耐荷重計算等を行い、設置にあたって問題ないことを確認し、施工してください。
6 | 20kW以上の太陽光発電設備を設置する場合は、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示します。 ※「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）に記載する例外は除く。
7 | 発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存します。
8 | 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施します。
9 | 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力します。
10 | 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然環境、近隣への配慮を行うよう努めます。
様式第18号（第４条関係） |  |  | 2025年度版
補助事業の実施にあたっての確認書(共通：2/2)
|  | 申請者名称 | 0
番号 | 確認事項 |  |  | 回答欄
11 | 補助対象設備を処分する際は、関係法令（立地する自治体の条例を含む。）の規定を遵守します。
12 | 補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」（資源エネルギー庁）を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施します。
13 | 災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めます。
14 | 発電した電力量のうち50パーセント以上を、申請した事業所の敷地内で自らの事業のために消費します。 ※実績において、50パーセント未満となる状況が継続した場合、補助金の返還が必要になることがあります。
15 | 補助対象設備によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させます。 また、法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてＪ―クレジット制度への登録を行いません。
16 | 法定耐用年数が経過するまでの間、補助の目的に沿って設備を活用できるよう関係者と調整済です。 ※特に、オンサイトPPAモデル又はリースモデルの場合、需要家から工期（工事の期間、工事内容含む。）や契約内容（金額、契約期間、リスクの責任所在など）について基本的な合意を得ておいてください。
17 | 太陽光発電設備を設置する場所は、岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年条例第47号）第２条第４号に規定する設置禁止区域及び同条第５号に規定する設置に適さない区域ではありません。 ※建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物に設置されるものを除く。 |  |  |  | 【設置禁止区域】 ・砂防指定地（砂防法第２条・岡山県砂防指定地等管理条例第２条第１項） ・地すべり防止区域（地すべり等防止法第３条第１項） ※地すべり防止区域の所管は、国土交通省、農林水産省及び林野庁に分かれています。 ・急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項） ・土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項）
18 | 太陽光発電設備を設置する建物は新築ではありません。 ※ソーラーカーポートの場合を除く。
19 | 補助対象設備の設置工事事業者は競争性が働く方法（競争入札、見積もり合わせ）で選定し、契約します。 |  |  |  | 【設置に適さない区域】 ・土砂災害警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第１項）
20 | その他、岡山県事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金交付要綱及び岡山県事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金交付要領の規定を遵守し、補助事業を実施します。
21 | 補助事業の期間内及び補助対象設備の法定耐用年数期間において、補助対象設備を担保とした資金調達は一切行いません。補助対象経費の中に補助事業者の利益は含まれていません。
22 | 自家消費型の太陽光発電設備の普及拡大その他脱炭素の推進にあたって、岡山県の普及促進施策に可能な範囲で協力します。
様式第18号（第４条関係） |  |  | 2025年度版
補助事業の実施にあたっての確認書(蓄電池)
|  | 申請者名称 | 0
岡山県事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金の交付を受けるにあたり、下記の事項について確認のうえ、了承（該当）する場合は「✔」を選択し、該当しない場合は「該当なし」を選択してください。（６は、いずれかに「✔」）
番号 | 確認事項 |  |  | 回答欄
1 | 本補助金により設置する太陽光発電設備の付帯設備として使用します。
2 | 再エネ一体型屋外照明用蓄電池ではありません。
3 | 原則として、再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備になります。
4 | 停電時のみに利用する非常用予備電源はありません。
5 | 業務用蓄電池であり、20kWh以上の設備になります。
6 | 11.9万円/kWh以下の蓄電システムを導入します。
11.9万円/kWh以下の蓄電システムを導入するため、複数者からの見積りの取得や販売事業者に対して調達可否の確認を行いましたが、当該価格での導入は困難でした。
7 | 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムを設置します。