## PUB_A02A
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表
2021年度 | [38 empty] | （岡山県） |  | A票
水域名（類型） |  |  | 調査種類 |  |  | 児島湖 |  |  | B | (ﾊ) |  |  | Ⅴ | (ﾆ) | [6 empty] | 測定計画調査 |  | 児島湖 |  |  |  | B | (ﾊ) |  |  | Ⅴ | (ﾆ) | [7 empty] | 測定計画調査
河川名（大腸菌数区分） |  |  | 地点番号 | [17 empty] | 0401 | [18 empty] | 0402
測定地点名（地点統一番号） |  |  | 採取水層 |  |  | 笹ヶ瀬川河口部 | [7 empty] | 33-501-51 | [6 empty] | 全層 |  | 倉敷川河口部 | [8 empty] | 33-501-52 | [7 empty] | 全層
調査担当機関 |  | 分析担当機関 |  |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による） | [7 empty] | 岡山県健康づくり財団 | [8 empty] | 政令市（水質汚濁防止法による） | [8 empty] | 岡山県健康づくり財団
測定項目 |  |  |  | （単位） | 平均 |  |  | 最小値 | 最大値 |  |  | ｍ／ｎ |  |  | ｘ／ｙ | 中央値 |  | 75(90注2)%値 |  | ｋ／ｎ |  | 平均 |  |  | 最小値 |  | 最大値 |  |  | ｍ／ｎ |  |  | ｘ／ｙ | 中央値 |  | 75(90注2)%値 |  | ｋ／ｎ
[16 empty] | 日間最小 |  | 日間最大 | [15 empty] | 日間最小 |  | 日間最大
生 活 環 境 項 目 | ｐＨ |  |  |  | 8.1 |  |  | 7.3 | 9.1 |  | * | 4/18 |  |  | 4/12 | 7.9 |  | 8.6 | * | 18/18 |  | 8.4 |  |  | 7.3 |  | 9.4 |  | * | 6/18 |  |  | 5/12 | 8.2 |  | 9.0 | * | 18/18
| ＤＯ |  |  | （mg/l） | 9.6 |  |  | 5.4 | 13 |  |  | 0/18 |  |  | 0/12 | 10 |  | 11 |  | 18/18 |  | 10 |  |  | 5.6 |  | 17 |  |  | 0/18 |  |  | 0/12 | 11 |  | 12 |  | 18/18
| ＢＯＤ |  |  | （mg/l）
| ＣＯＤ |  |  | （mg/l） | 6.8 |  | * | 4.6 | 8.0 |  | * | 16/18 |  |  | 10/12 | 7.3 | * | 7.6 | * | 18/18 |  | 8.0 |  | * | 6.3 | * | 10 |  | * | 18/18 |  |  | 12/12 | 8.1 | * | 8.5 | * | 18/18
[16 empty] | 4.6 |  | 8.0 | * | [14 empty] | 6.3 | * | 10 | *
| ＳＳ |  |  | （mg/l） | 12 |  |  | 4 | 22 |  | * | 2/18 |  |  | 2/12 | 13 |  | 14 |  | 18/18 |  | 18 |  | * | 10 |  | 32 |  | * | 12/18 |  |  | 8/12 | 18 | * | 20 | * | 18/18
| 大腸菌群数 |  |  | （MPN/100ml）
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 |  |  | （mg/l）
| 全窒素 |  |  | （mg/l） | 1.1 |  | * | 0.72 | 1.4 |  | * | 9/12 |  |  | 9/12 | 1.2 | * | 1.2 | * | 12/12 |  | 1.2 |  | * | 0.70 |  | 1.7 |  | * | 11/12 |  |  | 11/12 | 1.2 | * | 1.3 | * | 12/12
| 全リン |  |  | （mg/l） | 0.20 |  | * | 0.089 | 0.55 |  | * | 9/12 |  |  | 9/12 | 0.18 | * | 0.23 | * | 12/12 |  | 0.23 |  | * | 0.10 |  | 0.55 |  | * | 11/12 |  |  | 11/12 | 0.19 | * | 0.25 | * | 12/12
| 全亜鉛 |  |  | （mg/l）
| ノニルフェノール |  |  | （mg/l）
| LAS |  |  | （mg/l）
| 底層ＤＯ |  |  | （mg/l）
健 康 項 目 | カドミウム |  |  | （mg/l）
| 全シアン |  |  | （mg/l）
| 鉛 |  |  | （mg/l）
| 六価クロム |  |  | （mg/l）
| ヒ素 |  |  | （mg/l）
| 総水銀 |  |  | （mg/l）
| アルキル水銀 |  |  | （mg/l）
| ＰＣＢ |  |  | （mg/l）
| ジクロロメタン |  |  | （mg/l）
| 四塩化炭素 |  |  | （mg/l）
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l）
| トリクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| テトラクロロエチレン |  |  | （mg/l）
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | （mg/l）
| チウラム |  |  | （mg/l）
| シマジン |  |  | （mg/l）
| チオベンカルブ |  |  | （mg/l）
| ベンゼン |  |  | （mg/l）
| セレン |  |  | （mg/l）
| ほう素 |  |  | （mg/l）
| ふっ素 |  |  | （mg/l）
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.50 |  |  | 0.09 | 0.85 |  |  | 0/12 |  |  | 0/12 | 0.56 |  | 0.61 |  | 12/12 |  | 0.47 |  |  | 0.15 |  | 1.0 |  |  | 0/12 |  |  | 0/12 | 0.54 |  | 0.58 |  | 12/12
| 1,4-ジオキサン |  |  | （mg/l）
特殊項目 | フェノール類 |  |  | （mg/l）
| 銅 |  |  | （mg/l）
| 亜鉛 |  |  | （mg/l）
| 鉄（溶解性） |  |  | （mg/l）
| マンガン（溶解性） |  |  | （mg/l）
| クロム |  |  | （mg/l）

## PUB_A02B
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表
2021年度 | [29 empty] | （岡山県） |  | B票
水域名（類型） |  |  | 調査種類 |  |  | 児島湖 |  | B | (ﾊ) |  | Ⅴ | (ﾆ) |  |  |  |  | 測定計画調査 |  | 児島湖 |  | B | (ﾊ) |  | Ⅴ | (ﾆ) | [5 empty] | 測定計画調査
河川名（大腸菌数区分） |  |  | 地点番号 | [13 empty] | 0401 | [13 empty] | 0402
測定地点名（地点統一番号） |  |  | 採取水層 |  |  | 笹ヶ瀬川河口部 | [5 empty] | 33-501-51 |  |  |  |  | 全層 |  | 倉敷川河口部 | [5 empty] | 33-501-52 | [5 empty] | 全層
調査担当機関 |  | 分析担当機関 |  |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による） | [5 empty] | 岡山県健康づくり財団 | [6 empty] | 政令市（水質汚濁防止法による） | [5 empty] | 岡山県健康づくり財団
測定項目 |  |  |  | （単位） | 平均 |  | 最小値 | 最大値 |  | ｍ／ｎ |  |  | ｘ／ｙ | 中央値 | 75(90注2)%値 | ｋ／ｎ |  | 平均 |  | 最小値 | 最大値 |  | ｍ／ｎ |  |  | ｘ／ｙ | 中央値 | 75(90注2)%値 | ｋ／ｎ
[14 empty] | 日間最小 | 日間最大 | [11 empty] | 日間最小 | 日間最大
そ の 他 項 目 | アンモニア態窒素 |  |  | （mg/l） | 0.10 |  | <0.02 | 0.27 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.11 | 0.14 | 10/12 |  | 0.08 |  | <0.02 | 0.26 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.04 | 0.13 | 8/12
| 亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.02 |  | 0.01 | 0.04 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.02 | 0.03 | 12/12 |  | 0.02 |  | 0.01 | 0.06 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.02 | 0.03 | 12/12
| 硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.48 |  | 0.08 | 0.83 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.54 | 0.58 | 12/12 |  | 0.45 |  | 0.13 | 1.0 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.51 | 0.56 | 12/12
| 有機態窒素 |  |  | （mg/l）
| リン酸態リン |  |  | （mg/l） | 0.12 |  | 0.03 | 0.45 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.07 | 0.15 | 12/12 |  | 0.12 |  | 0.01 | 0.45 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.08 | 0.13 | 12/12
| 電気伝導度 |  |  | （μS/cm）
| ＤＯ飽和度 |  |  | （％）
| 塩化物イオン |  |  | （mg/l）
| 塩素量 |  |  | （‰）
| クロロフィルａ |  |  | （μg/l） | 3.2E+01 |  | 6.4E+00 | 8.0E+01 |  | -/12 |  |  | -/12 | 2.7E+01 | 4.0E+01 | 12/12 |  | 5.0E+01 |  | 8.5E+00 | 1.2E+02 |  | -/12 |  |  | -/12 | 4.4E+01 | 5.5E+01 | 12/12
塩分
| トリハロメタン生成能 |  |  | （mg/l）
要 監 視 項 目 | ＥＰＮ |  |  | （mg/l）
| アンチモン |  |  | （mg/l）
| ニッケル |  |  | （mg/l）
| クロロホルム |  |  | （mg/l）
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,2-ジクロロプロパン |  |  | （mg/l）
| P-ジクロロベンゼン |  |  | （mg/l）
| イソキサチオン |  |  | （mg/l）
| ダイアジノン |  |  | （mg/l）
| フェニトロチオン(MEP) |  |  | （mg/l）
| イソプロチオラン |  |  | （mg/l）
| オキシン銅(有機銅) |  |  | （mg/l）
| クロロタロニル(TPN) |  |  | （mg/l）
| プロピザミド |  |  | （mg/l）
| ジクロルボス(DDVP) |  |  | （mg/l）
| フェノブカルブ(BPMC) |  |  | （mg/l）
| イプロベンホス(IBP) |  |  | （mg/l）
| クロルニトロフェン(CNP) |  |  | （mg/l）
| トルエン |  |  | （mg/l）
| キシレン |  |  | （mg/l）
| ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ |  |  | （mg/l）
| モリブデン |  |  | （mg/l）
| 塩化ビニルモノマー |  |  | （mg/l）
| エピクロロヒドリン |  |  | （mg/l）
| 全マンガン |  |  | （mg/l）
| ウラン |  |  | （mg/l）
| フェノール |  |  | （mg/l）
| ホルムアルデヒド |  |  | （mg/l）
| 4-t-オクチルフェノール |  |  | （mg/l）
| アニリン |  |  | （mg/l）
| 2,4-ジクロロフェノール |  |  | （mg/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| PFOS及びPFOAの合算値 |  |  | （ng/l）
要測定指標項目 | 大腸菌数 |  |  | （MPN/100ml）
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.8 |  | 0.6 | 1.5 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.8 | 0.8 | 12/12 |  | 0.6 |  | 0.4 | 0.9 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.7 | 0.7 | 12/12
| 全有機炭素 |  |  | （mg/l）

## PUB_A02A (2)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表
2021年度 | [39 empty] | （岡山県） |  | A票
水域名（類型） |  |  | 調査種類 |  |  | 児島湖 |  |  |  | B | (ﾊ) |  |  | Ⅴ | (ﾆ) | [6 empty] | 測定計画調査 |  | 児島湖 |  |  |  | B | (ﾊ) |  |  | Ⅴ | (ﾆ) | [7 empty] | 測定計画調査
河川名（大腸菌数区分） |  |  | 地点番号 | [18 empty] | 0403 | [18 empty] | 0404
測定地点名（地点統一番号） |  |  | 採取水層 |  |  | 湖心 | [8 empty] | 33-501-01 | [6 empty] | 全層 |  | 樋門 | [8 empty] | 33-501-02 | [7 empty] | 全層
調査担当機関 |  | 分析担当機関 |  |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による） | [8 empty] | 岡山県健康づくり財団 | [8 empty] | 政令市（水質汚濁防止法による） | [8 empty] | 岡山県健康づくり財団
測定項目 |  |  |  | （単位） | 平均 |  |  | 最小値 |  | 最大値 |  |  | ｍ／ｎ |  |  | ｘ／ｙ | 中央値 |  | 75(90注2)%値 |  | ｋ／ｎ |  | 平均 |  |  | 最小値 |  | 最大値 |  |  | ｍ／ｎ |  |  | ｘ／ｙ | 中央値 |  | 75(90注2)%値 |  | ｋ／ｎ
[17 empty] | 日間最小 |  | 日間最大 | [15 empty] | 日間最小 |  | 日間最大
生 活 環 境 項 目 | ｐＨ |  |  |  | 8.5 |  |  | 7.5 |  | 9.4 |  | * | 10/18 |  |  | 6/12 | 8.6 | * | 9.0 | * | 18/18 |  | 8.6 |  | * | 7.5 |  | 9.5 |  | * | 11/18 |  |  | 6/12 | 8.7 | * | 9.2 | * | 18/18
| ＤＯ |  |  | （mg/l） | 11 |  |  | 5.6 |  | 15 |  |  | 0/18 |  |  | 0/12 | 12 |  | 13 |  | 18/18 |  | 11 |  |  | 5.4 |  | 19 |  |  | 0/18 |  |  | 0/12 | 12 |  | 13 |  | 18/18
| ＢＯＤ |  |  | （mg/l）
| ＣＯＤ |  |  | （mg/l） | 7.3 |  | * | 5.8 | * | 8.8 |  | * | 18/18 |  |  | 12/12 | 7.4 | * | 8.2 | * | 18/18 |  | 7.4 |  | * | 5.6 | * | 8.7 |  | * | 18/18 |  |  | 12/12 | 7.5 | * | 8.0 | * | 18/18
[17 empty] | 5.8 | * | 8.8 | * | [14 empty] | 5.6 | * | 8.3 | *
| ＳＳ |  |  | （mg/l） | 14 |  |  | 6 |  | 27 |  | * | 5/18 |  |  | 3/12 | 14 |  | 15 |  | 18/18 |  | 11 |  |  | 6 |  | 20 |  | * | 3/18 |  |  | 2/12 | 11 |  | 14 |  | 18/18
| 大腸菌群数 |  |  | （MPN/100ml）
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 |  |  | （mg/l）
| 全窒素 |  |  | （mg/l） | 1.1 |  | * | 0.66 |  | 1.4 |  | * | 10/12 |  |  | 10/12 | 1.2 | * | 1.2 | * | 12/12 |  | 1.1 |  | * | 0.71 |  | 1.5 |  | * | 10/12 |  |  | 10/12 | 1.1 | * | 1.2 | * | 12/12
| 全リン |  |  | （mg/l） | 0.20 |  | * | 0.081 |  | 0.53 |  | * | 8/12 |  |  | 8/12 | 0.18 | * | 0.24 | * | 12/12 |  | 0.19 |  | * | 0.069 |  | 0.53 |  | * | 8/12 |  |  | 8/12 | 0.17 | * | 0.25 | * | 12/12
| 全亜鉛 |  |  | （mg/l） | 0.007 |  |  | 0.005 |  | 0.010 |  |  | -/4 |  |  | -/4 | 0.007 |  | 0.008 |  | 4/4 |  | 0.006 |  |  | 0.004 |  | 0.008 |  |  | -/4 |  |  | -/4 | 0.006 |  | 0.006 |  | 4/4
| ノニルフェノール |  |  | （mg/l） | <0.00006 |  |  | <0.00006 |  | <0.00006 |  |  | -/4 |  |  | -/4 | <0.00006 |  | <0.00006 |  | 0/4
| LAS |  |  | （mg/l） | 0.0025 |  |  | 0.0007 |  | 0.0071 |  |  | -/4 |  |  | -/4 | 0.0011 |  | 0.0015 |  | 4/4
| 底層ＤＯ |  |  | （mg/l） | 11 |  |  | 5.6 |  | 15 |  |  | -/18 |  |  | -/12 | 12 |  | 12 |  | 18/18 |  | 6.4 |  |  | 2.6 |  | 13 |  |  | -/18 |  |  | -/12 | 5.7 |  | 7.2 |  | 18/18
健 康 項 目 | カドミウム |  |  | （mg/l） | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  | <0.0003 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0003 |  | <0.0003 |  | 0/1 |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  | <0.0003 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0003 |  | <0.0003 |  | 0/1
| 全シアン |  |  | （mg/l） | ND |  |  | ND |  | ND |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | ND |  | ND |  | 0/1 |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | ND |  | ND |  | 0/1
| 鉛 |  |  | （mg/l） | <0.005 |  |  | <0.005 |  | <0.005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.005 |  | <0.005 |  | 0/1 |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  | <0.005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.005 |  | <0.005 |  | 0/1
| 六価クロム |  |  | （mg/l） | <0.02 |  |  | <0.02 |  | <0.02 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.02 |  | <0.02 |  | 0/1 |  | <0.02 |  |  | <0.02 |  | <0.02 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.02 |  | <0.02 |  | 0/1
| ヒ素 |  |  | （mg/l） | <0.005 |  |  | <0.005 |  | <0.005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.005 |  | <0.005 |  | 0/1 |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  | <0.005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.005 |  | <0.005 |  | 0/1
| 総水銀 |  |  | （mg/l） | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | 0/1 |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | 0/1
| アルキル水銀 |  |  | （mg/l） | ND |  |  | ND |  | ND |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | ND |  | ND |  | 0/1 |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | ND |  | ND |  | 0/1
| ＰＣＢ |  |  | （mg/l） | ND |  |  | ND |  | ND |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | ND |  | ND |  | 0/1 |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | ND |  | ND |  | 0/1
| ジクロロメタン |  |  | （mg/l） | <0.002 |  |  | <0.002 |  | <0.002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.002 |  | <0.002 |  | 0/1 |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  | <0.002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.002 |  | <0.002 |  | 0/1
| 四塩化炭素 |  |  | （mg/l） | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  | <0.0002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | 0/1 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  | <0.0002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | 0/1
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l） | <0.0004 |  |  | <0.0004 |  | <0.0004 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0004 |  | <0.0004 |  | 0/1 |  | <0.0004 |  |  | <0.0004 |  | <0.0004 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0004 |  | <0.0004 |  | 0/1
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l） | <0.002 |  |  | <0.002 |  | <0.002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.002 |  | <0.002 |  | 0/1 |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  | <0.002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.002 |  | <0.002 |  | 0/1
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l） | <0.004 |  |  | <0.004 |  | <0.004 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.004 |  | <0.004 |  | 0/1 |  | <0.004 |  |  | <0.004 |  | <0.004 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.004 |  | <0.004 |  | 0/1
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l） | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | 0/1 |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | 0/1
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | （mg/l） | <0.0006 |  |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0006 |  | <0.0006 |  | 0/1 |  | <0.0006 |  |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0006 |  | <0.0006 |  | 0/1
| トリクロロエチレン |  |  | （mg/l） | <0.001 |  |  | <0.001 |  | <0.001 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.001 |  | <0.001 |  | 0/1 |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  | <0.001 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.001 |  | <0.001 |  | 0/1
| テトラクロロエチレン |  |  | （mg/l） | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | 0/1 |  | <0.0005 |  |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | 0/1
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | （mg/l） | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  | <0.0002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | 0/1 |  | <0.0002 |  |  | <0.0002 |  | <0.0002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | 0/1
| チウラム |  |  | （mg/l） | <0.0006 |  |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0006 |  | <0.0006 |  | 0/1 |  | <0.0006 |  |  | <0.0006 |  | <0.0006 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0006 |  | <0.0006 |  | 0/1
| シマジン |  |  | （mg/l） | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  | <0.0003 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0003 |  | <0.0003 |  | 0/1 |  | <0.0003 |  |  | <0.0003 |  | <0.0003 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.0003 |  | <0.0003 |  | 0/1
| チオベンカルブ |  |  | （mg/l） | <0.002 |  |  | <0.002 |  | <0.002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.002 |  | <0.002 |  | 0/1 |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  | <0.002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.002 |  | <0.002 |  | 0/1
| ベンゼン |  |  | （mg/l） | <0.001 |  |  | <0.001 |  | <0.001 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.001 |  | <0.001 |  | 0/1 |  | <0.001 |  |  | <0.001 |  | <0.001 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.001 |  | <0.001 |  | 0/1
| セレン |  |  | （mg/l） | <0.002 |  |  | <0.002 |  | <0.002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.002 |  | <0.002 |  | 0/1 |  | <0.002 |  |  | <0.002 |  | <0.002 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | <0.002 |  | <0.002 |  | 0/1
| ほう素 |  |  | （mg/l） | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | 0.14 |  | 0.14 |  | 1/1 |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | 0.14 |  | 0.14 |  | 1/1
| ふっ素 |  |  | （mg/l） | 0.19 |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | 0.19 |  | 0.19 |  | 1/1 |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |  | 0/1 |  |  | 0/1 | 0.19 |  | 0.19 |  | 1/1
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.43 |  |  | <0.03 |  | 0.68 |  |  | 0/12 |  |  | 0/12 | 0.53 |  | 0.59 |  | 11/12 |  | 0.41 |  |  | <0.03 |  | 0.63 |  |  | 0/12 |  |  | 0/12 | 0.47 |  | 0.58 |  | 11/12
| 1,4-ジオキサン |  |  | （mg/l） | <0.005 |  |  | <0.005 |  | <0.005 |  |  | 0/2 |  |  | 0/2 | <0.005 |  | <0.005 |  | 0/2 |  | <0.005 |  |  | <0.005 |  | <0.005 |  |  | 0/2 |  |  | 0/2 | <0.005 |  | <0.005 |  | 0/2
特殊項目 | フェノール類 |  |  | （mg/l）
| 銅 |  |  | （mg/l） | <0.01 |  |  | <0.01 |  | <0.01 |  |  | -/2 |  |  | -/2 | <0.01 |  | <0.01 |  | 0/2 |  | <0.01 |  |  | <0.01 |  | <0.01 |  |  | -/2 |  |  | -/2 | <0.01 |  | <0.01 |  | 0/2
| 亜鉛 |  |  | （mg/l） | 0.007 |  |  | 0.005 |  | 0.010 |  |  | -/4 |  |  | -/4 | 0.007 |  | 0.008 |  | 4/4 |  | 0.006 |  |  | 0.004 |  | 0.008 |  |  | -/4 |  |  | -/4 | 0.006 |  | 0.006 |  | 4/4
| 鉄（溶解性） |  |  | （mg/l） | 0.04 |  |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | -/2 |  |  | -/2 | 0.04 |  | 0.05 |  | 2/2 |  | 0.06 |  |  | 0.02 |  | 0.09 |  |  | -/2 |  |  | -/2 | 0.06 |  | 0.09 |  | 2/2
| マンガン（溶解性） |  |  | （mg/l） | 0.02 |  |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  | -/2 |  |  | -/2 | 0.02 |  | 0.02 |  | 2/2 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  | -/2 |  |  | -/2 | 0.01 |  | 0.01 |  | 2/2
| クロム |  |  | （mg/l） | <0.03 |  |  | <0.03 |  | <0.03 |  |  | -/2 |  |  | -/2 | <0.03 |  | <0.03 |  | 0/2 |  | <0.03 |  |  | <0.03 |  | <0.03 |  |  | -/2 |  |  | -/2 | <0.03 |  | <0.03 |  | 0/2

## PUB_A02B (2)
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表
2021年度 | [29 empty] | （岡山県） |  | B票
水域名（類型） |  |  | 調査種類 |  |  | 児島湖 |  | B | (ﾊ) |  | Ⅴ | (ﾆ) |  |  |  |  | 測定計画調査 |  | 児島湖 |  | B | (ﾊ) |  | Ⅴ | (ﾆ) | [5 empty] | 測定計画調査
河川名（大腸菌数区分） |  |  | 地点番号 | [13 empty] | 0403 | [13 empty] | 0404
測定地点名（地点統一番号） |  |  | 採取水層 |  |  | 湖心 | [5 empty] | 33-501-01 |  |  |  |  | 全層 |  | 樋門 | [5 empty] | 33-501-02 | [5 empty] | 全層
調査担当機関 |  | 分析担当機関 |  |  |  | 政令市（水質汚濁防止法による） | [5 empty] | 岡山県健康づくり財団 | [6 empty] | 政令市（水質汚濁防止法による） | [5 empty] | 岡山県健康づくり財団
測定項目 |  |  |  | （単位） | 平均 |  | 最小値 | 最大値 |  | ｍ／ｎ |  |  | ｘ／ｙ | 中央値 | 75(90注2)%値 | ｋ／ｎ |  | 平均 |  | 最小値 | 最大値 |  | ｍ／ｎ |  |  | ｘ／ｙ | 中央値 | 75(90注2)%値 | ｋ／ｎ
[14 empty] | 日間最小 | 日間最大 | [11 empty] | 日間最小 | 日間最大
そ の 他 項 目 | アンモニア態窒素 |  |  | （mg/l） | 0.07 |  | <0.02 | 0.31 |  | -/12 |  |  | -/12 | <0.02 | 0.06 | 5/12 |  | 0.07 |  | <0.02 | 0.31 |  | -/12 |  |  | -/12 | <0.02 | 0.08 | 4/12
| 亜硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.02 |  | <0.01 | 0.04 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.02 | 0.02 | 11/12 |  | 0.02 |  | <0.01 | 0.04 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.02 | 0.03 | 11/12
| 硝酸性窒素 |  |  | （mg/l） | 0.41 |  | <0.02 | 0.65 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.50 | 0.57 | 11/12 |  | 0.39 |  | <0.02 | 0.61 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.44 | 0.55 | 11/12
| 有機態窒素 |  |  | （mg/l）
| リン酸態リン |  |  | （mg/l） | 0.11 |  | <0.01 | 0.44 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.05 | 0.14 | 8/12 |  | 0.10 |  | <0.01 | 0.45 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.04 | 0.14 | 8/12
| 電気伝導度 |  |  | （μS/cm）
| ＤＯ飽和度 |  |  | （％）
| 塩化物イオン |  |  | （mg/l）
| 塩素量 |  |  | （‰）
| クロロフィルａ |  |  | （μg/l） | 4.4E+01 |  | 6.7E+00 | 9.9E+01 |  | -/12 |  |  | -/12 | 4.3E+01 | 5.5E+01 | 12/12 |  | 4.4E+01 |  | 4.2E+00 | 1.0E+02 |  | -/12 |  |  | -/12 | 4.2E+01 | 5.7E+01 | 12/12
塩分
| トリハロメタン生成能 |  |  | （mg/l）
要 監 視 項 目 | ＥＰＮ |  |  | （mg/l） | <0.0006 |  | <0.0006 | <0.0006 |  | 0/2 |  |  | 0/2 | <0.0006 | <0.0006 | 0/2 |  | <0.0006 |  | <0.0006 | <0.0006 |  | 0/2 |  |  | 0/2 | <0.0006 | <0.0006 | 0/2
| アンチモン |  |  | （mg/l）
| ニッケル |  |  | （mg/l）
| クロロホルム |  |  | （mg/l）
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | （mg/l）
| 1,2-ジクロロプロパン |  |  | （mg/l）
| P-ジクロロベンゼン |  |  | （mg/l）
| イソキサチオン |  |  | （mg/l）
| ダイアジノン |  |  | （mg/l）
| フェニトロチオン(MEP) |  |  | （mg/l）
| イソプロチオラン |  |  | （mg/l）
| オキシン銅(有機銅) |  |  | （mg/l）
| クロロタロニル(TPN) |  |  | （mg/l）
| プロピザミド |  |  | （mg/l）
| ジクロルボス(DDVP) |  |  | （mg/l）
| フェノブカルブ(BPMC) |  |  | （mg/l）
| イプロベンホス(IBP) |  |  | （mg/l）
| クロルニトロフェン(CNP) |  |  | （mg/l）
| トルエン |  |  | （mg/l）
| キシレン |  |  | （mg/l）
| ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ |  |  | （mg/l）
| モリブデン |  |  | （mg/l）
| 塩化ビニルモノマー |  |  | （mg/l）
| エピクロロヒドリン |  |  | （mg/l）
| 全マンガン |  |  | （mg/l）
| ウラン |  |  | （mg/l）
| フェノール |  |  | （mg/l）
| ホルムアルデヒド |  |  | （mg/l）
| 4-t-オクチルフェノール |  |  | （mg/l）
| アニリン |  |  | （mg/l）
| 2,4-ジクロロフェノール |  |  | （mg/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA) |  |  | （ng/l）
| ペルフルオロオクタン酸（PFOA)（直鎖体） |  |  | （ng/l）
| PFOS及びPFOAの合算値 |  |  | （ng/l）
要測定指標項目 | 大腸菌数 |  |  | （MPN/100ml）
| 透明度 |  |  | （ｍ） | 0.8 |  | 0.5 | 1.0 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.7 | 0.8 | 12/12 |  | 0.8 |  | 0.6 | 1.4 |  | -/12 |  |  | -/12 | 0.7 | 0.8 | 12/12
| 全有機炭素 |  |  | （mg/l） | 3.3 |  | 2.3 | 4.0 |  | -/4 |  |  | -/4 | 3.4 | 3.9 | 4/4 |  | 3.3 |  | 2.5 | 4.1 |  | -/4 |  |  | -/4 | 3.4 | 3.7 | 4/4