瀬戸内海環境保全特別措置法に

基づく事前評価に関する書面

年　　月　　日

申請者の住所及び氏名（法人にあっては所在地、名称、代表者名）

工場又は事業場の所在地及び名称

１　許可申請書の概要

(1) 特定施設設置(変更）の理由及び内容

(2) 排水口における排出水の汚染状態及び量が減少（変らず）の場合はその理由

２　工場又は事業場からの排水経路並びに

工場又は事業場の排水口の位置及び数

(1) 別図１、２のとおり

(2) 排水系統及び排水経路の略図

（例）○○工程　　××排水処理施設    No.1排水口　　△△川     瀬戸内海

生活排水                                                  （◎◎湾）

冷却水　　　　　　　　　　　 No.2排水口

雨水　　　　　　　　　　　　 No.3排水口

３　工場・事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値、

当該排出水の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量

| 排 水 口 | 区 分 項 目 | 現 状 |  |  |  | 設置（変更）後 |  |  |  | 負荷量・水量 の増減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水量·水質 |  | 負 荷 量 |  | 水量·水質 |  | 負 荷 量 |  |  |  |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | 排水量(m3/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＢＯＤ(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＣＯＤ(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＳＳ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｎ(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｐ(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水量(m3/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＢＯＤ(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＣＯＤ(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＳＳ (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｎ(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｔ－Ｐ(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※最大負荷量(kg/日)＝最大排水量(m3/日)×通常水質(mg/L)×10－３

通常負荷量(kg/日)＝通常排水量(m3/日)×通常水質(mg/L)×10－３

４　工場又は事業場の排水口の周辺の公共用水域について定められている

水質汚濁に係る環境基準その他水質汚濁に係る環境保全上の目標に関

する事項

(1)　人の健康の保護に関する環境基準

| 項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.003 mg/L以下 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 mg/L以下 |  |
| 全シアン | 検出されないこと | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |  |
| 鉛 | 0.01 mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |  |
| 六価クロム | 0.02 mg/L以下 | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 mg/L以下 |  |
| 砒素 | 0.01 mg/L以下 | チウラム | 0.006 mg/L以下 |  |
| 総水銀 | 0.0005 mg/L以下 | シマジン | 0.003 mg/L以下 |  |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 |  |
| ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB) | 検出されないこと | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 |  |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | セレン | 0.01 mg/L以下 |  |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 |  |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 mg/L以下 | ふっ素 | 0.8 mg/L以下 |  |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 mg/L以下 | ほう素 | 1 mg/L以下 |  |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 |  |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 mg/L以下 |  |  |  |

備考：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(2)　生活環境の保全に関する環境基準

|  | 排 出 先 の 河 川 、 海 域 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 環 境 基 準 点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 環 境 基 準 類 型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 準 値 | 水 素 イ オ ン 濃 度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生物化学的酸素要求量(mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学的酸素要求量(mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮 遊 物 質 量(mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶 存 酸 素 量(mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 大 腸 菌 群 数(MPN/100mL) |  |  |  |  |  |
|  |  | nﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等) (mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 全 窒 素(mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 全 燐(mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 全 亜 鉛(mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | ノニルフェノール(mg/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(mg/L) |  |  |  |  |  |

備考：全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準については、備讃瀬戸及び播磨灘北西部に適用する。

(3)　その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標

①　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準

|  | ダイオキシン類 | 1 pgTEQ/L |  |
| --- | --- | --- | --- |

②　その他

５　周辺公共用水域の水質の現況及び排出水の排出に伴い予測される

周辺公共用水域の水質の変化の程度

(1)－１　周辺公共用水域の水質の現況（河川域）

既存資料の利用の有無　有・無

（※有の場合は、既存資料を別添として添付すること。）

測定月日 　　　　　年　　月　　日  　～　　　　年　　月　　日（　　回）

測定分析機関名

| 河 川 名 |  | 測定点名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 月 日 | 時 刻 | 流 量 (m3/日) | ｐＨ | ＢＯＤ (mg/L) | ＣＯＤ (mg/L) | ＳＳ (mg/L) | nHex (mg/L) | 大腸菌 群数 (MPN/ 100mL) | Ｔ－Ｎ (mg/L) | Ｔ－Ｐ (mg/L) | ＤＯ (mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水質の現況 | 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 総 平 均 |  |  | ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将 来 水 質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

測定点毎に用紙をかえること。

(2)－１　その他当該水域に関する事項

(1)－２　周辺公共用水域の水質の現況（海域）

既存資料の利用の有無　有・無

（※有の場合は、既存資料を別添として添付すること。）

測定月日 　　　　　年　　月　　日  　～　　　　年　　月　　日（　　回）

測定分析機関名

|  | 海 域 名 |  | 測定点名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 月 日 | 時 刻 | 採水部位 | 水温℃ | ｐＨ | ＣＯＤ (mg/L) | ＳＳ (mg/L) | nHex (mg/L) | Ｔ－Ｎ (mg/L) | Ｔ－Ｐ (mg/L) | ＤＯ (mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 質 の 現 況 | 月 日 | 干満の別： | 表 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干満の別： | 表 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干満の別： | 表 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 日 | 干満の別： | 表 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干満の別： | 表 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干満の別： | 表 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 日 | 干満の別： | 表 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干満の別： | 表 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干満の別： | 表 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 総 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将 来 水 質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

測定点毎に用紙をかえること。

(2)－２　その他当該水域に関する事項

(3)　予測の方法

①　汚濁負荷量の増加の有無（有・無）

（ただし、汚濁負荷量の増加がない場合は②③を省略する）

② 排出水の公共用水域での影響範囲

（河川域）

（海　域）

新田式(log（ｒ２θ／2）＝1.226 logQ+0.086)から求めた周辺公共用水域の外縁までの

距離（ｒ）は                              mです。

θ＝　　　　　　　　　　　　　　（拡散角度：ラジアン）

Ｑ＝　　                          ｍ３／日（最大排水量）

③－１　予測の手法（河川域）

Ｓ・Ｑ＋（Ｓ0Ｑ0－Ｓ0'Ｑ0'）

Ｓ'＝                              　　　から将来の水質を予測すると

Ｑ＋（Ｑ0－Ｑ0'）

地点名（　　　　　　　　　　　　　　）

Ｓ'（ＢＯＤ）＝                                   ＝

Ｓ'（ＣＯＤ）＝                                   ＝

Ｓ'（ＳＳ）＝                                      ＝

Ｓ'（Ｔ－Ｎ）＝                                   ＝

Ｓ'（Ｔ－Ｐ）＝                                   ＝

地点名（　　　　　　　　　　　　　　）

Ｓ'（ＢＯＤ）＝                                   ＝

Ｓ'（ＣＯＤ）＝                                   ＝

Ｓ'（ＳＳ）＝                                      ＝

Ｓ'（Ｔ－Ｎ）＝                                   ＝

Ｓ'（Ｔ－Ｐ）＝                                   ＝

地点名（　　　　　　　　　　　　　　）

Ｓ'（ＢＯＤ）＝                                   ＝

Ｓ'（ＣＯＤ）＝                                   ＝

Ｓ'（ＳＳ）＝                                      ＝

Ｓ'（Ｔ－Ｎ）＝                                   ＝

Ｓ'（Ｔ－Ｐ）＝                                   ＝

（注）Ｓ'：測定点附近で排水と河川水が十分に混合したと仮定したときの将来水質（ｍｇ／Ｌ）

Ｓ：測定点附近の現況水質（ｍｇ／Ｌ）

Ｑ：測定点附近の流量（ｍ３／日）

Ｓ0：新規に増大する排出水を含む、当該事業場からの全排出水の水質の平均値（ｍｇ／Ｌ）

Ｓ0（ＢＯＤ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0（ＣＯＤ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0（ＳＳ）＝　　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0（Ｔ－Ｎ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0（Ｔ－Ｐ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｑ0：新規に増大する排出水を含む、当該事業場からの全排水量（　　　　　　　　ｍ３／日）

Ｓ0'：現状での当該事業場からの全排出水の水質の平均値（ｍｇ／Ｌ）

Ｓ0'（ＢＯＤ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0'（ＣＯＤ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0'（ＳＳ）＝　　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0'（Ｔ－Ｎ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0'（Ｔ－Ｐ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｑ0'：現状での当該事業場よりの全排水量（　　　　　　　　ｍ３／日）

③－２　予測の手法（海域）

Ｑ     1       1

ヨーゼフ・ゼンドナー式　Ｃ＝１－exp  　－　     （     －     ）  　から求めた

θｄｐ   ｘ      ℓ

希釈率Ｃは次の通りです。

Ｃ（ｒ／3の地点）＝

Ｃ（2ｒ／3の地点）＝

（注）Ｑ＝　　　　　　　　　　　　　　ｍ３／日（最大排水量）

θ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　（拡散角度）

ｄ＝2 ｍ

ｐ＝864 ｍ／日

ｘ＝　　　　　　ｍ　　　　　　　ｍ（ｒ／3、2ｒ／3の距離）

ℓ＝　　　　　　ｍ（ｒ）

Ｓ'＝Ｓ1＋（Ｓ0－Ｓ1）・Ｃから将来水質を予測すると

ｒ／3の地点

Ｓ'（ＣＯＤ）＝                ＋（    　－　    ）・　　　　　＝

Ｓ'（ＳＳ）＝                ＋（    　－　    ）・　　　　　＝

Ｓ'（Ｔ－Ｎ）＝                ＋（    　－　    ）・　　　　　＝

Ｓ'（Ｔ－Ｐ）＝                ＋（    　－　    ）・　　　　　＝

2ｒ／3の地点

Ｓ'（ＣＯＤ）＝                ＋（    　－　    ）・　　　　　＝

Ｓ'（ＳＳ）＝                ＋（    　－　    ）・　　　　　＝

Ｓ'（Ｔ－Ｎ）＝                ＋（    　－　    ）・　　　　　＝

Ｓ'（Ｔ－Ｐ）＝                ＋（    　－　    ）・　　　　　＝

（注）Ｓ'：測定点附近の将来水質（ｍｇ／Ｌ）

Ｓ1：周辺公共用水域の外縁直近の測定点の現況水質（ｍｇ／Ｌ）

Ｓ0：周辺公共用水域の範囲の決定に用いた排出水の水質の平均値（ｍｇ／Ｌ）。ただし、一体とみなされる場合には、各排水口における平均値の加重平均値とする。

Ｓ0（ＣＯＤ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0（ＳＳ）＝　　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0（Ｔ－Ｎ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

Ｓ0（Ｔ－Ｐ）＝　　　　ｍｇ／Ｌ

６　その他当該特定施設の設置等が環境に及ぼす影響についての

事前評価に関し参考となるべき事項