## 様式１
| 令和５年度毒物劇物保管実態調査票 | [5 empty] | 様式１
事業所名称 |  |  |  |  | 記入者連絡先
事業所所在地 |  |  |  |  | 所属
業種 | 毒物劇物製造業 |  |  |  | 職・氏名
| 毒物劇物輸入業 |  |  |  | 電話
| 毒物劇物業務上取扱者 |  |  |  | メールアドレス
１ 事業所の概要
（１）従業員数 |  | 人数
（２）休日・夜間等の管理体制 |  | 有人 |  | 無人
２ タンク、配管等の点検（（１）～（７）については、液体又は気体に該当する物質を貯蔵するタンクがある事業所のみ記入してください。）
（１）日常点検 |  | 行っている |  | 頻度 |  | 行っていない
（２）日常点検の検査項目（複数選択可） |  | ① タンク本体 ② 基礎 ③ 計測関係（※１） ④ 配管・バルブ ⑤ ポンプ ⑥ 流出時安全設備（※２） ⑦ 電気設備 ⑧ 標識・掲示板 ⑨その他（ ）
（３）定期点検 |  | 行っている |  | 頻度 |  | 行っていない
（４）定期点検の検査項目（複数選択可） |  | ① タンク本体 ② 基礎 ③ 計測関係（※１） ④ 配管・バルブ ⑤ ポンプ ⑥ 流出時安全設備（※２） ⑦ 電気設備 ⑧ 標識・掲示板 ⑨その他（ ）
（５）定期点検の記録の保管 |  | 行っている |  | 保管期間 |  | 行っていない
（６）地震時点検 |  | 行っている |  | 点検実施対象震度 （震度～以上） |  | 行っていない
（７）点検マニュアル（複数選択可） |  | 有（① 日常点検 ② 定期点検 ③ 地震時点検） |  |  |  | 無
（８）タンク・配管・機器等の設備の更新頻度 |  | 規程あり |  |  | 規程なし
更新基準：① 年数設定 ② 目視点検 ③ 機械試験 ④ 肉厚測定 ⑤ その他（ ）
※１ 計測関係は、温度計、圧力計、液面計等を含む。 ※２ 流出時安全施設は防液堤、水抜弁、排水溝等を含む。
３ 事故発生防止対策
（１）危害防止規定 （「危害防止規定」という名称に限らず、事故予防や事故時の対応を定めたマニュアルを設けていれば「有」としてください。） |  | 有 |  | 無
|  | 見直し頻度の規定あり |  | 見直し頻度 |  | 見直し頻度の規定なし
（２）漏洩など異常時の措置対応 |  | 規定あり |  | 規定なし
（３）異常時の指揮命令 |  | 規定あり |  | 規定なし
（４）異常時の連絡系統 |  | 規定あり |  | 規定なし
（５）整備している資材（自由回答）
（６）従事者への教育 |  | 行っている |  |  | 行っていない
| （６）－１ | 内容 | 該当する内容に○ | 頻度
通常時の作業手順
異常時の対応
その他（自由回答）
４ 大規模地震対策について
（１）災害（大規模地震等）対策の社内規定 |  | 有 |  |  | 無
（２）被害の想定内容、代替手段の確保 |  | 電源喪失 |  | 代替手段あり |  | 代替手段なし
|  | 通信機器機能喪失 |  | 代替手段あり |  | 代替手段なし
|  | 防液堤破断 （防液堤のある施設のみ） |  | 破断時の対応 について規定あり |  | 破断時の対応 について規定なし
（３）処理剤、土のう等資材の整備 |  | 有 |  | 小規模漏洩のみ想定 |  | 無
（４）訓練 |  | 行っている |  |  | 行っていない
| （４）－１ | 頻度の規定あり |  |  | 頻度の規定なし
| （４）－２ | 頻度
| （４）－３ | 内容 | 該当する内容に○ | 過去３年の実施回数
図上訓練のみ実施
実地訓練のみ実施
図上訓練＋実地訓練実施

## 様式１ (記入例)
| 令和５年度毒物劇物保管実態調査票（記入例） | [5 empty] | 様式１
事業所名称 | ○○株式会社 △△工場 |  |  |  | 記入者連絡先
事業所所在地 | 岡山市北区内山下２－４－６ |  |  |  | 所属
業種 | 毒物劇物製造業 | ○ |  |  | 職・氏名
| 毒物劇物輸入業 |  |  |  | 電話
| 毒物劇物業務上取扱者 |  |  |  | メールアドレス
１ 事業所の概要
（１）従業員数 |  | 人数 | 25人
（２）休日・夜間等の管理体制 |  | 有人 | ○ | 無人
２ タンク、配管等の点検（液体又は気体に該当する物質を貯蔵するタンクがある事業所のみ記入してください。）
（１）日常点検 |  | 行っている | ○ | 頻度 | 1回／日 | 行っていない
（２）日常点検の検査項目（複数選択可） |  | ① タンク本体 ② 基礎 ③ 計測関係（※１） ④ 配管・バルブ ⑤ ポンプ ⑥ 流出時安全設備（※２） ⑦ 電気設備 ⑧ 標識・掲示板 ⑨その他（ ） |  |  |  | ①、④、⑤
（３）定期点検 |  | 行っている | ○ | 頻度 | 1回／年 | 行っていない
（４）定期点検の検査項目（複数選択可） |  | ① タンク本体 ② 基礎 ③ 計測関係（※１） ④ 配管・バルブ ⑤ ポンプ ⑥ 流出時安全設備（※２） ⑦ 電気設備 ⑧ 標識・掲示板 ⑨その他（ ） |  |  |  | ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧
（５）定期点検の記録の保管 |  | 行っている | ○ | 保管期間 | 3年間 | 行っていない
（６）地震時点検 |  | 行っている | ○ | 点検実施対象震度 （震度～以上） | 震度4以上 | 行っていない
（７）点検マニュアル（複数選択可） |  | 有（① 日常点検 ② 定期点検 ③ 地震時点検） |  |  | ①、② | 無
（８）タンク・配管・機器等の設備の更新頻度 |  | 規程あり | ○ |  | 規程なし
|  | 更新基準：① 年数設定 ② 目視点検 ③ 機械試験 ④ 肉厚測定 ⑤ その他（ ） |  |  | タンク：①20年、機器（温度計等）：⑤不具合が生じたら 配管：⑤通常20年で更新することとし目視点検しているが、 20年経過時に肉厚測定し、基準値内であれば１年延長する （①②④）
※１ 計測関係は、温度計、圧力計、液面計等を含む。 ※２ 流出時安全施設は防液堤、水抜弁、排水溝等を含む。
３ 事故発生防止対策
（１）危害防止規定 （「危害防止規定」という名称に限らず、事故予防や事故時の対応を定めたマニュアルを設けていれば「有」としてください。） |  | 有 | ○ | 無
|  | 見直し頻度の規定あり | ○ | 見直し頻度 | 1回／3年 | 見直し頻度の規定なし
（２）漏洩など異常時の措置対応 |  | 規定あり | ○ | 規定なし
（３）異常時の指揮命令 |  | 規定あり | ○ | 規定なし
（４）異常時の連絡系統 |  | 規定あり | ○ | 規定なし
（５）整備している資材（自由回答） |  |  | 土のう、処理剤、吸収剤
（６）従事者への教育 |  | 行っている | ○ |  | 行っていない
| （６）－１ | 内容 | 該当する内容に○ | 頻度
|  | 通常時の作業手順 | ○ | 1回／年
|  | 異常時の対応 | ○ | 1回／年
その他（自由回答）
４ 大規模地震対策について
（１）災害（大規模地震等）対策の社内規定 |  | 有 | ○ |  | 無
（２）被害の想定内容、代替手段の確保 |  | 電源喪失 | ○ | 代替手段あり | ○ | 代替手段なし
|  | 通信機器機能喪失 | ○ | 代替手段あり | ○ | 代替手段なし
|  | 防液堤破断 （防液堤のある施設のみ） | ○ | 破断時の対応 について規定あり | ○ | 破断時の対応 について規定なし
（３）処理剤、土のう等資材の整備 |  | 有 | ○ | 小規模漏洩のみ想定 |  | 無
（４）訓練 |  | 行っている | ○ |  | 行っていない
| （４）－１ | 頻度の規定あり | ○ |  | 頻度の規定なし
| （４）－２ | 頻度 | 1回／年
| （４）－３ | 内容 | 該当する内容に○ | 過去３年の実施回数
図上訓練のみ実施
実地訓練のみ実施
|  | 図上訓練＋実地訓練実施 | ○ | ３回

## 様式２
様式２
毒物劇物の保有状況調査票
事業所名称
業種（該当するものに○） |  | 毒物劇物製造業 | [8 empty] | 毒物劇物輸入業 |  |  |  |  | 業務上取扱者
＜取扱品目＞
No | 名称 | 区分 |  |  | 形状 |  |  | 保管目的 |  |  |  | 通常保管量 |  | 保管形態 |  |  | 盗難防止措置 |  | 漏洩防止措置
|  | 毒物 | 劇物 | 特定毒物 | 固体 | 液体 | 気体 | 製造原料 | 製品 | 排水処理 | その他 | 合計保管量 | 単位 | タンク | 倉庫 | その他（保管庫等） | 有無 | 内容（鍵、柵等） | 有無 | 内容（防液堤、予備貯槽等）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 様式２ (記入例)
様式２
毒物劇物の保有状況調査票（記入例）
事業所名称 |  | ○○株式会社 △△工場
業種（該当するものに○） |  | 毒物劇物製造業 | [5 empty] | ○ |  |  | 毒物劇物輸入業 |  |  |  |  | 業務上取扱者
＜取扱品目＞
No | 名称 | 区分 |  |  | 形状 |  |  | 保管目的 |  |  |  | 通常保管量 |  | 保管形態 |  |  | 盗難防止措置 |  | 漏洩防止措置
|  | 毒物 | 劇物 | 特定毒物 | 固体 | 液体 | 気体 | 製造原料 | 製品 | 排水処理 | その他 | 合計保管量 | 単位 | タンク | 倉庫 | その他（保管庫等） | 有無 | 内容（鍵、柵等） | 有無 | 内容（防液堤、予備貯槽等）
1 | 塩酸 |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 20 | kL | ○ |  |  | 有 | 柵 | 有 | 防液提
2 | 水酸化ナトリウム |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 12 | ｔ |  | ○ |  | 有 | 鍵 | 無
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20