## 基準となる書式
騒音予測に関する根拠資料のフォーマットについて
1 | 出店準備書様式に示す「予測結果及び算出根拠」に全ての騒音発生源を記載する。
2 | 予測地点及び騒音発生源の位置を示す図面
3 | 県民が理解しやすいように用語の説明・予測式の説明・予測条件等について述べること
4 | 「１」を導き出すために使用した室外機等の諸元等を示す書類を添付すること
5 | 担当課における検算に必要なため、別途、座標値、騒音値等の電子データを御提供願います。
「３」及び「４」の様式
1 | 予測の目的
例：営業時間の延長を行うことによる周辺の生活環境にどのように影響を及ぼすか評価し
その対応策について検討するための資料である。
2 | 用語について
① 騒音レベル
② 等価騒音レベル
③ 単発騒音暴露レベル
3 | 予測式について
① 定常騒音
② 変動騒音
③ 衝撃騒音
＊ ①と②もしくは②と③をまとめてもよい
④ 遮蔽効果（回折減衰）について
4 | 騒音予測条件
① 評価する騒音の種類
|  | ａ | 定常騒音
冷却塔、室外機、給排気口
|  | ｂ | 変動騒音
自動車走行音
来客車両
貨物運搬車両
廃棄物収集作業車両
荷捌き作業音
アイドリング音
後進警告ブザー音
ＢＧＭ・アナウンス音
|  | ｃ | 衝撃騒音
荷下ろし音・台車走行音
| ② | 騒音の評価方法
|  | ａ | 環境基準への適合
|  |  | 予測方法 |  | 平均的な状況を呈する日における昼間（６：００～２２：００）及び夜間（２２：００～６：００）
|  |  | 予測地点 |  | 立地予定地の周囲４方向の居住可能な場所
|  |  | 評価方法 |  | 「騒音に係る環境基準」
|  | ｂ | 規制基準への適合
|  |  | 予測方法 |  | 「夜間」において発生する騒音毎の騒音レベルまたは騒音レベルの最大値
|  |  | 予測地点 |  | 店舗敷地の境界線上における騒音レベル
|  |  | 評価方法 |  | 「夜間」における規制基準値
| ③ | 店舗が立地する地域の環境基準値・規制基準値
5 | 自動車台数
| ① | 来客の自動車
| ② | 貨物自動車
| ③ | 廃棄物収集作業車両
来客自動車
|  |  |  | 時間帯 | 出入口（１） | 出入口（ｎ） | 合計 | 貨物車両 | 廃棄物車両
４～５
５～６
22～23
6 | 騒音発生源の位置
| ① | 予測地点の座標位置
単位：ｍ
|  |  |  | 予測地点 | Ｘ１ | Ｙ１ | Ｚ１ | 位置の説明
|  |  |  | Ａ | 20.111 | 32.113 | 1.2
|  |  |  | Ｂ | 15.222 | 90.22 | 1.2
|  |  |  | Ｃ | 110.449 | 201.217 | 1.2
|  |  |  | Ｄ | 313.166 | 288.554 | 1.2
|  |  |  | Ｅ | 320.444 | 344.656 | 1.2
|  |  |  | Ｆ | 266.999 | 233.488 | 1.2
|  |  |  | Ｇ | 190.302 | 142.656 | 1.2
| ② | 音源の座標位置
|  |  |  | 図面表示記号 | 騒音発生源 |  | 座標位置
[7 empty] | x1 | y1 | z1
|  |  |  | a-1 | 室外機ａｂｃ-2001 |  | 110.551 | 121.223 | 6
|  |  |  | a-2 | 室外機ａｂｃ-2002 |  | 112.213 | 123.224 | 6
|  |  |  | a-3 | 室外機ａｂｃ-2003 |  | 288.303 | 219.246 | 7.5
|  |  |  | a-4 | 室外機ａｂｃ-2004 |  | 289.444 | 221.578 | 7.5
|  |  |  | b-1 | 排気口2001-abc |  | 90.213 | 85.335 | 4.5
|  |  |  | b-2 | 排気口2002-abc |  | 85.458 | 85.335 | 4.5
|  |  |  | c-1 | 乗用車 |  | 350.551 | 20.776 | 0.3
|  |  |  | c-2 | 乗用車 |  | 340.551 | 21.521 | 0.3
|  |  |  | c-3 | 乗用車 |  | 330.001 | 26.443 | 0.3
|  |  |  | d-1 | 小型貨物車 |  | 100.456 | 210.335 | 0.8
|  |  |  | d-2 | 小型貨物車 |  | 96.339 | 201.399 | 0.8
|  |  |  | d-3 | 小型貨物車 |  | 90.212 | 196.274 | 0.8
|  |  |  | d-4 | 小型貨物車 |  | 84.211 | 192.345 | 0.8
|  |  |  | e-1 | 後進ブザー |  | 80.222 | 190.345 | 0.8
|  |  |  | f-1 | 荷捌き |  | 81.333 | 188.022 | 0.8
|  |  |  | g-1 | 廃棄物回収音 |  | 125.552 | 200.333 | 0.8
| ③ | 建物配置
建物の外壁の位置及び遮音壁の位置
|  |  |  | 図面表示記号 | xa | ya | za | xb | yb | zb | 備考
|  |  |  | w-1 | 210.5 | 330.55 | 6.55 | 210.5 | 290.01 | 6.55 | ＳＭ棟
|  |  |  | w-2 | 230.555 | 330.55 | 6.55 | 210.5 | 330.55 | 6.55 | ＳＭ棟
|  |  |  | w-3 | 230.555 | 290.01 | 6.55 | 230.555 | 330.55 | 6.55 | ＳＭ棟
|  |  |  | w-4 | 230.555 | 290.01 | 6.55 | 210.5 | 290.01 | 6.55 | ＳＭ棟
|  |  |  | w-5 | 230.32 | 332.933 | 7.1 | 230.32 | 283.667 | 7.1 | ＨＣ棟
w-6
w-7
w-8
w-9
w-10
7 | 音源データ
＜※回折効果を勘案しない場合は、周波数ごとの値については、省略可＞
| ① | 自動車騒音データ
|  |  | 例 | ＡＳＪ ＭＯＤＥＬ ２００３によるバンドパワーレベル
|  |  |  | 速度を変数とする計算式 |  |  | ※「自動車工学に基づくパワーレベル式」で算出の場合は、その算出根拠を添付のこと
Ｌｗ＝Ａ＋１０ＬＯＧ１０（Ｖ）
|  |  |  | Ａ＝８２．３ | （乗用車の場合）
|  |  |  | 周波数 | パワーレベル | 相対レベル | 速度区分補正 | Ａ特性補正 | 合成０補正 | 周波数別補正 | オクターブバンド
|  |  |  | Ｈｚ | ＬＷａ | △ＬＩ | △Ｌｖ | △Ｌａweight | △Ladj |  | db(a)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
| ② | 自動車騒音暴露レベル
|  |  |  | 図面表示記号 | 速度(ｖ) | 距離(l) | 時間(s) | 単発暴露レベル | オクターブバンド中心周波数db(a)
[9 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
|  |  |  | c-1 |  |  | 10 | 94.3 | 67.4 | 76.8 | 83.5 | 87.9 | 89.7 | 88.1 | 83.1 | 75
|  |  |  | c-2 |  |  | 10 | 94.3 | 67.4 | 76.8 | 83.5 | 87.9 | 89.7 | 88.1 | 83.1 | 75
|  |  |  | c-3 |  |  | 10 | 94.3 | 67.4 | 76.8 | 83.5 | 87.9 | 89.7 | 88.1 | 83.1 | 75
|  |  |  | c-4 |  |  | 10 | 94.3
|  |  |  | c-5 |  |  | 10 | 94.3
|  |  |  | c-6 |  |  | 10 | 94.3
|  |  |  | c-7 |  |  | 10 | 94.3
|  |  |  | c-8 |  |  | 6.9 | 92.7 | 65.8 | 75.2 | 81.9 | 86.3 | 88.1 | 86.5 | 81.5 | 73.4
| ③ | 自動車騒音レベル
|  |  |  | 図面表示記号 | 車両台数 | 騒音レベル | オクターブバンド中心周波数db(a)
[7 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
|  |  |  | c-1 | 1 | 84.3 | 57.4 | 66.8 | 73.5 | 77.9 | 79.7 | 78.1 | 73.1 | 65
|  |  |  | d-1 | 1 | 90.8 | 63.9 | 73.3 | 80 | 84.4 | 86.2 | 84.6 | 79.6 | 71.5
各騒音源（図面表示記号の位置）における自動車走行音の発生回数（車両台数）の想定根拠を記述（添付）のこと。
| ④ | 荷捌き作業・廃棄物収集作業の騒音データ
②と同じ考え方による実測値等
| ⑤ | 室外機等のデータ
メーカー数値（入手不能の場合実測値）
| ⑥ | 音源データ表 |  |  | （ａからｅを基準距離１ｍで計算したもの）
|  |  |  | 図面表示 記号 | 騒音発生源 |  | オクターブバンド中心周波数db(a) | [7 empty] | 騒音レベル | 出典根拠 | 継続時間
[7 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ｏｒ暴露レベル |  | 発生回数
|  |  |  | a-1 | 室外機ａｂｃ-2001 |  | 50.8 | 51.9 | 49.4 | 53.8 | 56 | 50.2 | 49 | 42.9 | 60.8 | メーカー | 24時間
|  |  |  | a-2 | 室外機ａｂｃ-2002 |  | 50.8 | 51.9 | 49.4 | 53.8 | 56 | 50.2 | 49 | 42.9 | 60.8 | メーカー | 10～24
|  |  |  | a-3 | 室外機ａｂｃ-2003 |  | 35.8 | 47.4 | [6 empty] | 58.1 | メーカー | 9～23
|  |  |  | a-4 | 室外機ａｂｃ-2004 | [10 empty] | メーカー | 10～24
|  |  |  | b-1 | 排気口2001-abc | [10 empty] | 実測 | 10～24
|  |  |  | b-2 | 排気口2002-abc | [10 empty] | 実測 | 10～24
|  |  |  | c-1 | 乗用車 |  | 67.4 | 76.8 | 83.5 | 87.9 | 89.7 | 88.1 | 83.1 | 75 | 94.3 | ＡＳＪ | 1500
|  |  |  | c-2 | 乗用車 |  | 67.4 | 76.8 | 83.5 | 87.9 | 89.7 | 88.1 | 83.1 | 75 | 94.3 | ＡＳＪ | 1500
|  |  |  | c-3 | 乗用車 |  | 67.4 | 76.8 | 83.5 | 87.9 | 89.7 | 88.1 | 83.1 | 75 | 94.3 | ＡＳＪ | 1500
|  |  |  | d-1 | 小型貨物車 |  | 73.9 | 83.3 | 90 | 94.4 | 96.2 | 94.6 | 89.6 | 81.5 | 100.8 | ＡＳＪ | 35
|  |  |  | d-2 | 小型貨物車 |  | 73.9 | 83.3 | 90 | 94.4 | 96.2 | 94.6 | 89.6 | 81.5 | 100.8 | ＡＳＪ | 35
|  |  |  | d-3 | 小型貨物車 |  | 73.9 | 83.3 | 90 | 94.4 | 96.2 | 94.6 | 89.6 | 81.5 | 100.8 | ＡＳＪ | 35
|  |  |  | d-4 | 小型貨物車 |  | 73.9 | 83.3 | 90 | 94.4 | 96.2 | 94.6 | 89.6 | 81.5 | 100.8 | ＡＳＪ | 35
|  |  |  | e-1 | 後進ブザー |  | 76.1 | 85.2 | [5 empty] | 104.5 | 101.3 | 実測 | 40
|  |  |  | f-1 | 荷捌き |  | 76.6 | 83.7 | [5 empty] | 98.8 | 103.1 |  | 35
|  |  |  | g-1 | 廃棄物回収音 |  | 89.3 | 94.4 | [5 empty] | 108.5 | 115.9 |  | 5
8 | 予測結果 |  |  |  | 予測地点ごとに
|  |  |  | 図面表示 記号 | 騒音発生源 |  | 直距離 | 回折距離 | 行路差 | オクターブバンド中心周波数db(a)回折後の数値 | [7 empty] | 回折計算後 | 回折減衰 | 距離減衰 | 等価騒音レベル
[10 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 合成騒音
|  |  |  | a-1 | 室外機ａｂｃ-2001
|  |  |  | a-2 | 室外機ａｂｃ-2002
|  |  |  | a-3 | 室外機ａｂｃ-2003
|  |  |  | a-4 | 室外機ａｂｃ-2004
|  |  |  | b-1 | 排気口2001-abc
|  |  |  | b-2 | 排気口2002-abc
|  |  |  | c-1 | 乗用車
|  |  |  | c-2 | 乗用車
|  |  |  | c-3 | 乗用車
|  |  |  | d-1 | 小型貨物車
|  |  |  | d-2 | 小型貨物車
|  |  |  | d-3 | 小型貨物車
|  |  |  | d-4 | 小型貨物車
|  |  |  | e-1 | 後進ブザー
|  |  |  | f-1 | 荷捌き
|  |  |  | g-1 | 廃棄物回収音
合成
経済産業省の「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」等を参考に作成する。
それぞれの項目についてわかりやすく詳細な説明にすること

## 注意してください
騒音予測の注意点
回折効果について
回折効果は、周波数毎の騒音レベルがないと正確に計算できません。
そこで、今回示した計算書には「周波数毎の騒音値」を記載する方法を取っています。
しかし、回折減衰効果を算定しなくても、指針に示す値をクリア出来ることがあります。この場合、今回示した方法から、「周波数毎」の騒音計算を削除すればよいことになります。
予測地点について
予測地点を決めるには、現地の状況をよく把握する必要があります。
これまであった届出においても予測地点の選定の不備が目立ち再計算になっています。
近隣に民家がない場合は、影響を最も受けると考えられる立地可能な場所を選定してください。
なお、４方向は４地点の予測という誤解が届出者の側にあるようですが、立地条件によっては、２方向５地点というように、方向と予測地点の数は必ずしも一致しません。
自動車の走行騒音について
走行ラインの取り方によって、影響を受ける地点が大幅に変わるということに留意する必要があります。
また、立体駐車場では、経済産業省の示す方法だけでは不十分であり、個々に充分検討する必要があります。
なお、計算に使用する車両台数には注意が必要です。１台の車両は入庫と出庫の２回場内を走行することに注意してください。具体的には、１本の走行ラインの始点と終点がそれぞれ場外に達するようになっている場合は、来客予想台数に一致し、１本の走行ラインの終点が場内で終わる場合は、来客予想台数の２倍分（入庫と出庫の延べ台数）の値を使用することになります。

## 注意してください (白黒)
騒音予測の注意点
回折効果について
回折効果は、周波数毎の騒音レベルがないと正確に計算できません。
そこで、今回示した計算書には「周波数毎の騒音値」を記載する方法を取っています。
しかし、回折減衰効果を算定しなくても、指針に示す値をクリア出来ることがあります。この場合、今回示した方法から、「周波数毎」の騒音計算を削除すればよいことになります。
予測地点について
予測地点を決めるには、現地の状況をよく把握する必要があります。
これまであった届出においても予測地点の選定の不備が目立ち再計算になっています。
近隣に民家がない場合は、影響を最も受けると考えられる立地可能な場所を選定してください。
なお、４方向は４地点の予測という誤解が届出者の側にあるようですが、立地条件によっては、２方向５地点というように、方向と予測地点の数は必ずしも一致しません。
自動車の走行騒音について
走行ラインの取り方によって、影響を受ける地点が大幅に変わるということに留意する必要があります。
また、立体駐車場では、経済産業省の示す方法だけでは不十分であり、個々に充分検討する必要があります。
なお、計算に使用する車両台数には注意が必要です。１台の車両は入庫と出庫の２回場内を走行することに注意してください。具体的には、１本の走行ラインの始点と終点がそれぞれ場外に達するようになっている場合は、来客予想台数に一致し、１本の走行ラインの終点が場内で終わる場合は、来客予想台数の２倍分（入庫と出庫の延べ台数）の値を使用することになります。